**Załącznik nr 6**

**Specyfikacja Techniczna**

**Dostawa energii elektrycznej do obiektów**

**Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.**

**AS.ZZO.271.13.2015**

**Obiekt I**

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.**

**Marszów 50 A, 68-200 Żary**

Moc umowna – 1485 kW (w miesiącu listopadzie 2015 r. Zamawiający wystąpił do Operatora o zmniejszenie do 1200 kW)

Grupa taryfowa - B21

Szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania umowy: 6 000 000 kWh

**Obiekt II**

**Stacja Przeładunkowa w Lubsku**

**(obiekt niemieszkalny – obiekt gospodarczy, ul. Złota 3, 68-300 Lubsko)**

Moc umowna – 27 kW

Grupa taryfowa – C11

Szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania umowy: 35 700 kWh

**Obiekt III**

**Składowisko Odpadów w Lubsku,**

**ul. Złota dz. 93/34, 68-300 Lubsko**

Moc umowna – 7 kW

Grupa taryfowa – C11

Szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania umowy: 210 kWh.

**Obiekt IV**

**Składowisko Odpadów w Żarach,**

**ul. Żurawia , 68-200 Żary**

Moc umowna – 80 kW

Grupa taryfowa - B21

Szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania umowy: 168 000 kWh