2019-04-09

| Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Marszów 50a, | Wykonawca: : |
| --- | --- |

Kosztorys Inwestorski

Nazwa budowy: Budowa wiaty magazynowej (rozbudowa)

Kod budowy:

Adres budowy: ,  MARSZÓW 50A

Obiekt:

Rodzaj robót:

Charakterystyka robót: Kosztorys sporządzono w programie: NORMA	4.37

Nr umowy:

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-05, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 4-04I, AW, KNR 4-01, KNR 4-04, KNNR 1, KNR 2-02, KNR 2-25, KNR 5-08, KNR 2-02W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1.1 | AW_1-090 | Organizacja placu budowy (węzeł sanitarny, pom socjlane dla pracowników, zaplecze biurowe itp ) wraz z przyłaczem wod-kan i elektrycznym i likwidacja krotność = 1,000 | 1,000 | kpl |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-25 0307-01-050 | Ogrodzenie placu budowy i demontaż krotność = 1,000 | 100,000 | m2 |  |  |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0122-01-060 | Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny. krotność = 1,000 | 2 000,000 | m3 |  |  |
| 1.1.4 | -090 | Przelożenie instalacji wodociągowej (roboty rozbiórkowe, ziemne, demontażowe i montażowe ) krotność = 1,000 | 1,000 | kpl |  |  |
| 1.1.5 | KNR 4-01 0212-02-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI) krotność = 1,000 | 9,220 | m3 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność = 1,000 | 46,100 | m2 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 10,000 | 46,100 | m2 |  |  |
| 1.1.8 | KNR 2-05 1007-01 z.o.7.-050 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż ściany szczytowej krotność = 1,000 | 22,000 | m2 |  |  |
| 1.1.9 | KNR 4-04 1103-01-060 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze krotność = 1,000 | 9,220 | m3 |  |  |
| 1.1.10 | KNR 4-04I 1105-01-060 | Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku na odległość 1 km krotność = 1,000 | 9,220 | m3 |  |  |
| 1.1.11 | AW3 | OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ krotność = 1,000 | 9,220 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 2-01 0218-03-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-pod stopy krotność = 1,000 | 13,228 | m3 |  |  |
| 1.2.3 | KNR 2-01 0230-02-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV krotność = 1,000 | 7,308 | m3 |  |  |
| 1.2.4 | KNR 2-01 0236-02-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV krotność = 1,000 | 7,308 | m3 |  |  |
| 1.2.5 | KNNR 1 0202-100-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV (WYWÓZ Z ODKŁADU) krotność = 1,000 | 5,920 | m3 |  |  |
| 1.2.6 | AW3 | OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ krotność = 1,000 | 5,920 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Fundamenty |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym krotność = 1,000 | 1,687 | m3 |  |  |
| 1.3.2 | KNR 2-02 0204-02-060 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu krotność = 1,000 | 7,960 | m3 |  |  |
| 1.3.3 | KNR 2-02 0290-04-034 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm krotność = 1,000 | 0,274 | t |  |  |
| 1.3.4 | KNR 2-02 0290-04-034 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej krotność = 1,000 | 0,593 | t |  |  |
| 1.3.5 | KNR 4-01 0211-10-112 | Montaż śrub fundamentowych krotność = 1,000 | 88,000 | SZT. |  |  |
| 1.3.6 | KNR 4-01 0211-10-112 | Montaż kotew krotność = 1,000 | 20,000 | SZT. |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Izolacje fundamentów |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNR 2-02 0603-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa krotność = 1,000 | 24,330 | m2 |  |  |
| 1.4.2 | KNR 2-02 0603-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa krotność = 2,000 | 24,330 | m2 |  |  |
| 1.4.3 | KNR 2-02 0602-09-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa krotność = 1,000 | 12,500 | m2 |  |  |
| 1.4.4 | KNR 2-02 0602-10-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa krotność = 2,000 | 12,500 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Montaż konstrukcji stalowej |  |  |  |  |
| 1.5.1 | KNR 2-05 0102-02-034 | Hale typu lekkiego - konstrukcja stalowa hali krotność = 1,000 | 48,995 | t |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Obudowa ścian hali |  |  |  |  |
| 1.6.1 | KNR 2-05 1007-01-050 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia wraz z podkonstrukcją krotność = 1,000 | 224,727 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 1.7.1 | KNR 2-05 1008-01-050 | Montaż lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia metodą tradycyjną krotność = 1,000 | 1 738,700 | m2 |  |  |
| 1.7.2 | KNR 2-02 0509-04-040 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku krotność = 1,000 | 110,600 | m |  |  |
| 1.7.3 | KNR 2-02 0511-03-040 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku krotność = 1,000 | 63,000 | m |  |  |
| 1.7.4 | KNR 2-02W 0515-02-050 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku krotność = 1,000 | 55,300 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2.0 |  | ROBOTY ODTWORZENIOWE |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-02 0607-02-050 | Izolacje ANALOGIA geowłóknina krotność = 1,000 | 111,000 | m2 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-31 0114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,000 | 46,100 | m2 |  |  |
| 2.3 | KNR 2-31 0114-02-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm krotność = 5,000 | 46,100 | m2 |  |  |
| 2.4 | KNR 2-31 0308-03-050 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 cm (Warstwa ścieralna beton cementowy B 37, szczotkowany - grub. 20cm) krotność = 1,000 | 46,100 | m2 |  |  |
| 2.5 | KNR 2-31 0308-04-050 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 5 cm krotność = 15,000 | 46,100 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3.0 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 5-08 0614-01-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii I-II krotność = 1,000 | 12,000 | m |  |  |
| 3.1.2 | KNR 5-08 0619-01-112 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej krotność = 1,000 | 6,000 | SZT. |  |  |
| 3.1.3 | KNR 5-08 0619-06-112 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej krotność = 1,000 | 6,000 | SZT. |  |  |
| 3.1.4 | KNR 5-08 0607-06-040 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kołkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm krotność = 1,000 | 80,000 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4.0 |  | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIORY |  |  |  |  |
| 4.1 | -090 | Dokumentacja powykonawcza wraz z niezbędnymi odbiorami i decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, opiniami itp. krotność = 1,000 | 1,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.0 | BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Izolacje fundamentów |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Montaż konstrukcji stalowej |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Obudowa ścian hali |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Pokrycie dachu |  |  |  |  |  |
| 2. 0 | ROBOTY ODTWORZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 3. 0 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |
| 4.0 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIORY |  |  |  |  |  |